靖环批复〔2020〕200号

关于陕西延长石油（集团）有限责任

公司榆林炼油厂油泥干化处理项目环境

影响报告表的批复

陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂：

你厂报送的<关于申请《陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂油泥干化处理项目》环境影响报告表审批的请示>收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于榆林炼油厂现有厂区内污水处理场的“三泥”脱水单元，不新增占地，污泥处理规模为1t/h，主要建设内容为改造原有卸泥间，增加设备间、油泥干化处理间及冷却塔及相关辅助设施。烟气处理规模为1000Nm3/h，总投资1249.43万元，环保投资为180万元，占总投资的14.41%。经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）加强污染治理设施的管理，确保污染治理设施及依托的臭气回收装置正常、稳定运行。严格落实各项大气污染防治措施，减少烃类气体的排放。

（二）该生产废水经管道收集后经厂内现有污水处理场处理，处理达标后最终排入靖边县污水处理厂进一步处理，禁止乱排。

（三）严格落实噪声防治措施，通过选用低噪声设备、做好基础减振、采用柔性连接等措施后，确保厂界噪声达标。

（四）加强固体废物的管理，干化污油泥属危险废物经封闭污油泥储棚暂存，定期交由有资质的单位处置，并做好危险废物储存、运输及转移等台账管理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

靖边县环境保护局

2020年12月31日

抄送：县环境监察大队

靖边县环境保护局                  2020年12月31日印发

份数：10份