榆环靖批复〔2022〕5号

关于靖边新窑梁16MW分散式风电项目

环境影响报告表的批复

靖边县杰朗能源开发有限公司:

你公司报送的《靖边新窑梁16MW分散式风电项目环境影响报告表申请审批的请示》收悉，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县龙洲镇新窑梁村，建设内容包括:4台4MW的分散式风力发电机组配套4台箱变、杆塔、架空线路、接地网、电缆沟、场内道路及35kV开关站等，风电机组总装机容量为16MW，年上网电量约为36875.25MW·h，总投资12248万元，其中环保投资为120万元，占总投资的0.98%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）项目建设过程中应认真落实各项生态环境保护措施、严格按照环评文件中的施工方式进行施工，尽量减少对项目区土壤及原有植被的破坏，施工结束后及时恢复生态植被。

（二）项目运营期产生的各类危险废物，要交由有资质的单位处理，临时储存、运输要严格执行国家有关危险废物的相关规定。

（三）加强噪声污染防治，在建设期及运营期保证不会造成噪声扰民现象，设立噪声防护区，确保在500米范围内无居民、医院、学校等环境敏感点。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2022年1月14日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局         2022年1月14日印发

份数：10份